Vážení majitelé nemovitostí, na základě smlouvy (bude uzavřena) s Obcí Netřebice Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu a kanalizace v obci, Vám oznamují, že uvedením stavby tlakové kanalizace do provozu v bude upřesněno 2019 je umožněno od bude upřesněno 2019 napojování nemovitostí na kanalizaci, tj. do domovních čerpacích jímek u jednotlivých nemovitostí. Vybudovaná splašková kanalizace je oddílná-tlaková, slouží k odvádění pouze splaškových odpadních vod. Zakazuje se vypouštění jiných odpadních vod ( od domácích zvířat, apod. ) včetně vod dešťových. Společně se splaškovými vodami nesmí být do čerpací šachty přiváděny hygienické vložky, plastové zátky, kovové předměty, hadry, velké kusy zbytků zeleniny apod., mohlo by docházet k ucpávání čerpadel a znemožnění odtoku z  nemovitostí, což by mělo za následek nutnost zásahu obsluhy nebo pohotovostní služby provozovatele kanalizace - Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk. Majitelé nemovitostí zajistí odborné přímé připojení domovní části splaškové kanalizace na již vybudovanou čerpací šachtu kanalizační přípojkou.

Žumpy a septiky musí být zcela vyřazeny z provozu. Napojení kanalizace nemovitosti na čerpací šachtu může provádět odborná osoba, která zajistí těsnost potrubí a minimální spád ( PVC 160 – 2%) kanalizace, pro potřebu čištění nebo dodatečného odvětrání doporučujeme na gravitační části kanalizační přípojky osadit revizní šachtu. Je třeba zajistit řádné odvětrání kanalizační přípojky z důvodu zamezení vnikání zápachu z jímky do nemovitosti. Po napojení na čerpací šachtu a zahájení vypouštění odpadních vod majitel nemovitosti vyplní tiskopis „Potvrzení o napojení na kanalizaci“, který je k dispozici na OÚ Netřebice. Pracovník obce po kontrole napojení nemovitosti na domovní čerpací jímku 1x toto potvrzení předá na OÚ Netřebice. Po napojení cca 2/3 počtu nemovitostí na vodovod a kanalizaci provozovatel vodovodu a kanalizace vyzve majitele k sepsání smlouvy o „Dodávce vody a odvádění odpadních vod“ podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod do kanalizace z nemovitostí bez uzavřené smlouvy s provozovatelem po termínu, který bude dodatečně stanoven k uzavření smlouvy je porušením citovaného zákona.

Sepsání smlouvy se předpokládá, že se uskuteční po dohodě s Obcí Netřebice na obecním úřadě ve stanovený den, o kterém budete vyrozuměni.

Cena za vodné a stočné je cenou věcně usměrňovanou státem a je stanovena na rok 2019 pro všechny odběratele ve výši: stočné – 46,32 Kč/ m3 včetně 15 % DPH, v případě, kdy voda spotřebovaná v nemovitosti není měřena, budou pro zpoplatnění použita směrná čísla roční potřeby vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., tj. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku za rok 35 m3, stočné na obyvatele je pak násobkem směrného čísla a ceny za 1 m3.

 V případě potíží ( např. svítí červené světlo) s plynulým odtokem splaškových odpadních vod z nemovitostí se obraťte na níže uvedené kontakty provozovatele kanalizace. Před výzvou pracovníka obsluhy nebo dispečinku je třeba se přesvědčit, zda problém s  odtokem splaškových odpadních vod není již v domovní části kanalizační přípojky nebo není přerušena dodávka el. energie do ovládací skříňky. Před zimním obdobím žádáme majitele nemovitosti o překrytí poklopu šachtu ještě tepelnou izolací, stačí např. starý koberec, molitan, ale i kabát a na vrh přidat igelit a zatížit proti větru. V případě, že se zjistí, že došlo k ucpání čerpadla např. hadry, hygienickými vložkami nebo jinými předměty, které do kanalizace nepatří, bude účtován zásah pohotovostní služby majiteli nemovitosti. Majitel nemovitosti nesmí v žádném případě zasahovat do elektrického vystrojení a technologické části čerpací šachty.

V zájmu obce, provozovatele a věříme, že i Vás je, aby kanalizace sloužila bez větších problémů především Vám jako odběratelům a došlo ke zlepšení životního prostředí v obci.

**Kontakty na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Netřebice:**

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, www.vak-nymburk.cz**

# Středisko č.45 Městec Králové – vedoucí p. Brzák Leoš, 602 485 793

# ( pouze v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.30 hodin )

**Dispečink a.s. : tel. 325/513804, 602/422458 ( nepřetržitě po dobu 24 hodin)**

**Fakturační oddělení: tel. 325/513245 ( úřední dny po, stř. 6,30-16.00 hod.)**

**Za VaK Nymburk, a.s.: ing. Josef Borecký, výrobní náměstek**